**Котировочная документация**

**к извещению о проведении запроса котировок № 23121103001 от 26.01.2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | ***Сведения о Покупателе.*** | |
| ***Наименование.*** | ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина пгт. Чернышевск» |
| ***Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.*** | 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Калинина, д.32 корпус 1, E-mail: [uzbolnica@yandex.ru](mailto:uzbolnica@yandex.ru), тел.8(30265) 2-18-88. |
| ***Контактное лицо, номер телефона, e-mail.*** | Юрисконсульт: Комогорцева Ольга Валерьевна  номер контактного тел. (30265) 2-18-88, E-mail: [uzbolnica@yandex.ru](mailto:uzbolnica@yandex.ru), |
| 2 | ***Предмет закупки.*** | Поставщик обязуется передать Покупателю медицинский расходный материал, в соответствии со спецификацией (приложение № 2 «Техническое задание» к настоящей Документации), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. |
| 3 | ***Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.*** | nuzcher.ru. |
| 4 | ***Начальная (максимальная) цена договора.*** | В соответствии с приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к Документации к извещению. |
| 5 | ***Порядок формирования цены договора.*** | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.  **Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит**  В случае если начальная (максимальная) цена договора указывается с учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом применения таким участником системы налогообложения.  В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ. |
| 6 | ***Источник финансирования.*** | Собственные средства от предпринимательской деятельности |
| 7 | ***Место поставки товара*** | **Место поставки:** 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. Калинина д.32 корпус 1, |
| 8 | ***Срок, место и порядок предоставления документации о закупке.*** | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, **в запечатанном конверте,** оформленном в соответствии с Приложением № 4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. Калинина д.32 корпус 1, в будние дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.  Документация предоставляется на русском языке. Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем с 26.01.2023 г., с 8-00 ч. до 06.02.2023 г., 15.00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Комогорцева Ольга Валерьевна, номер контактного тел. (30265) 2-18-88  Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 9 | ***Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Покупателем за предоставление документации.*** | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | ***Требования к участникам закупки.*** | При осуществлении конкурентной закупки Покупатель устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;  2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты;  7. Отсутствие между участником закупки и Покупателем или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;  8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **9. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (декларация о соответствии) на поставляемый товар, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;**  **10. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер», в дальнейшей работе в рамках заключенного договора обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».** |
| 11 | ***Требования к содержанию, форме, оформлению документов предоставляемые участниками закупки*** | Участник закупки направляет Покупателю котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. Заявка **обязательно** сшивается и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки.  Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.  В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются не представленными. |
| 12 | ***Порядок подачи котировочных заявок.*** | Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящей документации.  Котировочная заявка в форме бумажного документа **обязательно** заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки.  Копии документов, прилагаемые к котировочной заявке **обязательно** заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки.  Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Покупателем до истечения срока подачи заявок. |
| 13 | ***Дата и время рассмотрения котировочных заявок.*** | 07.02.2023 г. 15:00 ч. |
| 14 | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.*** | Любой участник запроса котировок вправе направить Покупателю запрос о разъяснении положений документации о закупке.  Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Покупатель направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Покупателю, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Покупателем на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению.  Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме |
| 15 | ***Наименование и количество Товара.*** | В соответствии с Приложением № 1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. |
| 16 | ***Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара.*** | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
| 17 | ***Форма, сроки и порядок оплаты за Товар.*** | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:- авансовый платеж в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости товара, на основании выставленного счета в течение 5 (пяти) календарных дней; - окончательный расчет осуществляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). |
| 18 | ***Срок заключения Договора.*** | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор поставки» к настоящей документации).  Победитель запроса котировок в течение 5 рабочих дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет в адрес Покупателя подписанный проект Договора. Если в указанный срок победитель не представит Покупателю подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.  Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Покупатель вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.  Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Покупателя гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
| 19 | ***Гарантийный срок.*** | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной. |
| 20 | ***Условия и срок поставки товара.*** | В течении 30 ( тридцати) календарных дней с даты получения аванса, в соответствии с договором (приложение № 5 «Договор поставки» к настоящей документации). |
| 21 | ***Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок*** | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.  В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:   1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3. Отказа от проведения запроса котировок; 4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Покупателя).   Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку.  К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.  Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина пгт. Чернышевск»  не позднее 3-х дней с даты его подписания.  Основанием для отказа в приеме заявки является:   * истечение срока подачи заявок; * несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.   Покупатель принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.  По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  Конверт с заявкой, полученный Покупателем по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 22 | ***Прочие условия.*** | ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина пгт. Чернышевск» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина пгт. Чернышевск» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений ОАО "РЖД", утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 05 марта 2021 года № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Покупателя

nuzcher.ru.

И.о.главного врача

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Чернышевск Е.В. Говорова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1

к котировочной документации

**Начальная (максимальная ) цена**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во ед.** | **КП № 1**  **руб. за ед.** | **КП № 2**  **руб. за ед** | **КП № 3**  **руб. за ед** | **НМЦД, руб. за ед.** | **Итого руб.** | **Период поставки** |
| 1 | Бахилы медицинские 25г пара №1 | Пара  (2 шт.) | 10 000 | 2,50 | 2,75 | 3 | 2,50 | 25000,0 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2023 года |
| 2 | Бинт липкий Бинтли-М мягкий 2мx10см упак №1 | Штука | 1 | 155 | 170,5 | 186 | 155 | 155,0 |
| 3 | Бинт стерильный 5мx10см 30г упак №1 | Упаковка | 30 | 25 | 27,5 | 30 | 25 | 750,0 |
| 4 | Бинт стерильный 7мx14см 28г упак №1 | Упаковка | 30 | 35 | 38,5 | 42 | 35 | 1050,0 |
| 5 | Бинт эластичный СР 2мx8см упак №1 | Упаковка | 1 | 295 | 324,5 | 354 | 295 | 295,0 |
| 6 | Бумага регистрирующая для ЭКГ внутренняя 57ммx30мx12мм рулон №1 | Рулон | 1 | 154 | 169,4 | 184,8 | 154 | 154,0 |
| 7 | Бумага регистрирующая для ЭКГ наружная 110мx30мx12мм рулон №1 | Рулон | 1 | 255 | 280,5 | 306 | 255 | 255,0 |
| 8 | Воронка ушная стерильная одноразовая № 2, полимерная упак №1 | Упаковка | 50 | 10 | 11 | 12 | 10 | 500,0 |
| 9 | Гель для УЗИ Акугель средней вязкости 5кг упак №1 1кг | Упаковка | 40 | 310 | 341 | 372 | 310 | 12400,0 |
| 10 | Гель для УЗИ Гельтек средней вязкости бесцветный 250г упак №1 | Флакон | 1 | 140 | 154 | 168 | 140 | 140 |
| 11 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | Штук | 1 | 110 | 121 | 132 | 110 | 110 |
| 12 | One Touch Select тест-полоски №50 | Упаковка | 5 | 2200 | 2420 | 2640 | 2200 | 11000,0 |
| 13 | Держатель игл при заборе крови | Упаковка | 2000 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 10000,0 |
| 14 | Зеркало гинекологическое по Куско прозрачное полимерное с поворотным механизмом, размер М | Штука | 1 | 23 | 25,3 | 27,6 | 23 | 23 |
| 15 | Зеркало носовое с длиной губок 30мм ЗМ-71 упак №1 | Упаковка | 1 | 22 | 24,2 | 26,4 | 22 | 22 |
| 16 | Зонд желудочный CH16/80см | Штука | 5 | 35 | 38,5 | 42 | 35 | 175,0 |
| 17 | Игла 0,8х38мм (21Gх1,5) двусторонняя к вакуумным пробиркам шт №1 шт №1 | Штука | 8000 | 4,60 | 5,06 | 5,52 | 4,60 | 36800,0 |
| 18 | Игла инъекционная стерильная 0,3х 13мм , 30 G 1/2 шт № 1 | Штука | 100 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2 | 200,0 |
| 19 | Игла инъекционная стерильная 0,8x38мм 21Gx1 1/2" шт №1 | Штука | 1000 | 1,9 | 2,09 | 2,28 | 1,9 | 1900,0 |
| 20 | Индикатор воздушной стерилизации 180/60 упак №1000 | Упаковка | 5 | 790 | 869 | 948 | 790 | 3950,0 |
| 21 | Индикатор паровой стерилизации -132/20-1 упак №1000 | Упаковка | 5 | 790 | 869 | 948 | 790 | 3950,0 |
| 22 | Индикатор химический Азопирам-С для контроля качества предстерилизационной очистки на 200мл рабочего раствора упак №1 | Упаковка | 10 | 650 | 715 | 780 | 650 | 6500, |
| 23 | Капрон крученый белый 75см М5 (2) игла колющая 35мм 1/2 упак №20 | Упаковка | 1 | 4350 | 4785 | 5220 | 4350 | 4350 |
| 24 | Катетер Нелатона женский CH16/20см упак №1 | Упаковка | 5 | 15 | 16,5 | 18 | 15 | 75,0 |
| 25 | Лейкопластырь бактериц 6x10см полимерная основа шт №1 | Штука | 100 | 5,90 | 6,49 | 7,08 | 5,90 | 590,0 |
| 26 | Мундштук картонный одноразовый без фильтра27\*30 упак №1 | Штука | 1 | 12 | 13,2 | 14,4 | 12 | 12 |
| 27 | Нарукавники медицинские одноразовые | Пара (2 шт.) | 50 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3 | 150,0 |
| 28 | Пакет для медотходов класс Б желтый 300x330см | Упаковка | 500 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2 | 1000,0 |
| 29 | Пакет для медотходов класс Б желтый 500x600см | Упаковка | 5000 | 2,50 | 2,75 | 3 | 2,50 | 12500,0 |
| 30 | Пакет для медотходов класс Б желтый 700x800см | Штука | 3000 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 15000,0 |
| 31 | Пакет для медотходов класс В красный 800x900см | Упаковка | 1000 | 7 | 7,7 | 8,4 | 7 | 7000,0 |
| 32 | Пакет для стерилизации 230x280мм крафт-бумага упак №100 | Упаковка | 1 | 730 | 803 | 876 | 730 | 730 |
| 33 | Пакет для стерилизации самоклеящийся 300x450мм крафт-бумага упак №100 | Упаковка | 1 | 1350 | 1485 | 1620 | 1350 | 1350 |
| 34 | Перчатки смотровые нестерильные р M латекс пара №1 | Пара (2 шт.) | 10000 | 8 | 8,8 | 9,6 | 8 | 80000,0 |
| 35 | Перчатки смотровые нестерильные р S латекс пара 1 | Пара (2 шт.) | 10000 | 8 | 8,8 | 9,6 | 8 | 80000,0 |
| 36 | Перчатки смотровые стерильные неопудр р M латекс пара №1 | Пара (2 шт.) | 3000 | 29 | 31,9 | 34,8 | 29 | 87000,0 |
| 37 | Перчатки хирургические стерильные неопудр прочные р 9 латекс пара №1 | Пара (2 шт.) | 100 | 32 | 35,2 | 38,4 | 32 | 3200,0 |
| 38 | Перчатки хирургические стерильные неопудр р 7 латекс пара №1 | Пара (2 шт.) | 100 | 32 | 35,2 | 38,4 | 32 | 3200,0 |
| 39 | Пинцет медицинский одноразовый стерильный 250мм упак №1 | Штука | 100 | 16 | 17,6 | 19,2 | 16 | 1600,0 |
| 40 | Повязка гелевая противоожоговая Повязка гелевая противоожоговая 10\*10 упак №1 | Упаковка | 10 | 310 | 341 | 372 | 310 | 3100,0 |
| 41 | Жгут венозный | Штук | 50 | 195 | 214,5 | 234 | 195 | 9750,0 |
| 42 | Лейкопластырь на тканевой основе 2\*500 | Упаковка | 1 | 32 | 35,2 | 38,4 | 32 | 6400,0 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2023 года |
| 43 | Лейкопластырь на тканевой основе 3\*500 | Упаковка | 50 | 42 | 46,2 | 50,4 | 42 | 2100,0 |
| 44 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9\*7,2 | Упаковка | 200 | 2,50 | 2,75 | 3 | 2,50 | 500,0 |
| 45 | Катетер внутривенный G-22 | Упаковка | 10 | 19 | 20,9 | 22,8 | 19 | 190,0 |
| 46 | Катетер внутривенный G-20 | Упаковка | 10 | 19 | 20,9 | 22,8 | 19 | 190,0 |
| 47 | Рулон для стерилизации комбиниров. 200\*400 | Рулон | 2 | 1200 | 1320 | 1440 | 1200 | 2400,0 |
| 48 | Салфетка медицинская нестерильная 40x40см упак №100 | Упаковка | 1 | 690 | 759 | 828 | 690 | 690 |
| 49 | Салфетка спиртовая для инъекций 60x100мм упак №1 | Штука | 1000 | 2,75 | 3,025 | 3,3 | 2,75 | 2750,0 |
| 50 | Салфетка стерильная 2-слойная 16x14см упак №10 | Упаковка | 50 | 25 | 27,5 | 30 | 25 | 1250,0 |
| 51 | Салфетка стерильная 2-слойная 45x29см упак №5 | Штука | 50 | 49 | 53,9 | 58,8 | 49 | 2450,0 |
| 52 | Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами №1 | Упаковка | 6000 | 15 | 16,5 | 18 | 15 | 90000,0 |
| 53 | Скальпель одноразовый №10 | Упаковка | 300 | 28 | 30,8 | 33,6 | 28 | 8400,0 |
| 54 | Стилет для эндотрахеальных трубок №1 | Упаковка | 1 | 240 | 264 | 288 | 240 | 240,0 |
| 55 | Тест-полоски на глюкозу Акку-Чек АКТИВ №50 | Упаковка | 1 | 2500 | 2750 | 3000 | 2500 | 2500,0 |
| 56 | Воздуховод Гведела №0 | Набор | 3 | 55 | 60,5 | 66 | 55 | 165,00 |
| 57 | Викрил 75см М2 (3/0) игла колющая 25мм 1/2 упак №25 | Упаковка | 1 | 4350 | 4785 | 5220 | 4350 | 4350,0 |
| 58 | Шпатель деревянный одноразовый стерильный упак №100 | Шт | 200 | 2,50 | 2,75 | 3 | 2,50 | 500,0 |
| 59 | Шприц 3-комп 2мл с иглой 0,7x38мм упак №1 | Штука | 5000 | 4 | 4,4 | 4,8 | 4 | 20000,0 |
| 60 | Шприц 3-комп 10мл с иглой 0,8x38мм упак №1 | Упаковка | 5000 | 7 | 7,7 | 8,4 | 7 | 35000,0 |
| 61 | Шприц 3-комп 1мл с иглой 0,3x8мм упак №1 | Упаковка | 100 | 4 | 4,4 | 4,8 | 4 | 400,0 |
| 62 | Шприц 3-комп 5мл с иглой 0,7x38мм упак №1 | Упаковка | 13500 | 4 | 4,4 | 4,8 | 4 | 54000,0 |
| 63 | Электроды для ЭКГ одноразовые для холтера 43х45 мм, пена, твердый гель. №1 | Штука | 100 | 13 | 14,3 | 15,6 | 13 | 1300,0 |
| 64 | Пакет класс "В" (красный) размер 800х900 № 1 | Штука | 100 | 6 | 6,6 | 7,2 | 6 | 600,0 |
| 65 | Емкость контейнер для сбора острого инструментария класс "Б", емкость 0,5 л. | Штука | 100 | 55 | 60,5 | 66 | 55 | 5500,0 |
| 66 | Простынь рулон 70\*80№250 | шт | 20 | 1600 | 1760 | 1920 | 1600 | 32000,0 |
| 67 | Вата не стер.250,0 | шт | 200 | 72 | 79,2 | 86,4 | 72 | 14400,0 |
| 68 | Шприц 20,0 | шт | 500 | 8,50 | 9,35 | 10,2 | 8,50 | 4250,0 |
| 69 | Презервативы для УЗИ | шт | 2000 | 9,50 | 10,45 | 11,4 | 9,50 | 19000,0 |
| 70 | Маска мед. 3-х слойная | шт | 10000 | 3,50 | 3,85 | 4,2 | 3,50 | 35000,0 |
| 71 | Халат однор. мед.размер 52-54 | шт | 100 | 105 | 115,5 | 126 | 105 | 10500,0 |
| 72 | Фартук однор. | шт | 500 | 4,50 | 4,95 | 5,4 | 4,50 | 2250,0 |
| 73 | Шапочка мед.шарлотка | шт | 500 | 2,50 | 2,75 | 3 | 2,50 | 2250,0 |
| 74 | Зонд урогенитальный Цитощетка тип Д | шт | 5000 | 6,50 | 7,15 | 7,8 | 6,50 | 32500,0 |
| 75 | Салфетка стерильная 70\*200 | шт | 5 | 29 | 31,9 | 34,8 | 29 | 145,0 |

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок.

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

Начальная (максимальная) цена за единицу товара определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по наименьшей цене коммерческих предложений.

Итого: **Начальная (максимальная) цена договора** – 820106,00 (восемьсот двадцать тысяч сто шесть рублей 00 копеек).

И.о. главного врача ЧУЗ «Поликлиника

«РЖД-Медицина» пгт. Чернышевск Е.В. Говорова

Приложение № 2

к котировочной документации

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Бахилы медицинские 25г пара №1 | Бахилы п/э гладкие 2,2 г  Плотность 2,2 гр/пара  Размер (бахил) 13х39 см  Цвет Голубой  Тип резинки  Одинарная резинка  Количество в коробке, пар 2000  Вес (бахил)2,0 гр./пара  Вес транспортной коробки, кг 4,5 | Пара  (2 шт.) | 10 000 |
| 2 | Бинт липкий Бинтли-М мягкий 2мx10см упак №1 | Бинт изготовлен из нетканого материала, покрытого гипоаллергенным акрилатным клеем. Благодаря своей воздухо- и паропроницаемости бинт создает комфортные условия для раны и кожи вокруг нее, позволяя коже «дышать», а используемый клей снижает до минимума вероятность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Размер:10см\*2 м | Штука | 1 |
| 3 | Бинт стерильный 5мx10см 30г упак №1 | Бинт 5\*10 стерильный инд. упак. Медтекс  Страна производителяРоссия  Производитель [ХБК Навтекс, ООО](https://apteka.ru/vendor/%D0%A5%D0%91%D0%9A%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E/)  Бренд [НАВТЕКС](https://apteka.ru/brand/navtex/) Форма выпуска Бинт марлевый медицинский стерильный в инд.уп. бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок).Стерилизация радиационная | Упаковка | 30 |
| 4 | Бинт стерильный 7мx14см 28г упак №1 | Бинт 7\*14 стерильный инд. упак. Медтекс упак. Медтекс  Страна производителя Россия Производитель[ХБК Навтекс, ООО](https://apteka.ru/vendor/%D0%A5%D0%91%D0%9A%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E/)  Бренд[НАВТЕКС](https://apteka.ru/brand/navtex/) Форма выпуска Бинт марлевый медицинский стерильный в инд.уп.бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок).Стерилизация радиационная | Упаковка | 30 |
| 5 | Бинт эластичный СР 2мx8см упак №1 | Тонус бинт эластичный медицинский СР 2мх8см | Упаковка | 1 |
| 6 | Бумага регистрирующая для ЭКГ внутренняя 57ммx30мx12мм рулон №1 | Термобумага д/ЭКГ 57\*30\*12 наруж. Намотка  Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для лабораторного диагностического оборудования. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона – 80 +/- 0,1мм; Длина намотки – не менее 30м; Внутренний диаметр втулки – 12 +/- 0,1мм. Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета и пластиковую втулку размером 12мм. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья | Рулон | 1 |
| 7 | Бумага регистрирующая для ЭКГ наружная 110мx30мx12мм рулон №1 | Термобумага д/ЭКГ 110\*30\*12 внутр.намотка  Лента тепло-регистрационная для ЭКГ 110 мм \*30 м в рулоне. Изготовлена из импортной основы, с покрытием термическим составом, реагирующим на нагревание. Минимальная белизна по ISO 85%, плотность 60,0 г/м2 плюс-минус 4,0, толщина 63+-5 мк, гладкость мин.450 сек., динамическая чувствительность - 1,1+-0,05 OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD. Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета, внутренняя намотка сетки и пластиковую втулку 12 мм. Гарантированный срок хранения проявленного изображения не менее 5 лет | Рулон | 1 |
| 8 | Воронка ушная стерильная одноразовая № 2, полимерная упак №1 | Воронка ушная №2 (наружный диаметр 5,0мм) одноразовая стерильная используется в медицинских учреждениях для проведения диагностической отоскопии, осмотра у пациентов ушной раковины, а также для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Изготавливается одноразовая ушная воронка из черного теплопроводного медицинского полипропилена. Воронка ушная атравматична - имеет гладкие ровные поверхности и края, которые исключает риск повреждения тканей. Ушную воронку еще также называют ушным зеркалом | Упаковка | 50 |
| 9 | Гель для УЗИ Акугель средней вязкости 5кг упак №1 1кг | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Имеет меньшую вязкость, чем ["Медиагель высокой вязкости"](https://medams.ru/geli_dlja_uzi_mediagel_vysokaja_vjazkost). Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке | Упаковка | 40 |
| 10 | Гель для УЗИ Гельтек средней вязкости бесцветный 250г упак №1 | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Имеет меньшую вязкость, чем ["Медиагель высокой вязкости"](https://medams.ru/geli_dlja_uzi_mediagel_vysokaja_vjazkost). Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке. | Флакон | 1 |
| 11 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | Жгут предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, при синдроме сдавливания - в качестве защитных жгутов, при отеке легких - в качестве турникетных жгутов | Штук | 1 |
| 12 | One Touch Select тест-полоски №50 | используются для измерения уровня глюкозы глюкометром OneTouch Select.  № 50 в названии товара означает, что в одной упаковке тест-полосок их находится 50 штук. Для проведения анализа крови на уровень глюкозы с тест-полосками Уан Тач Селект  нужен образец крови объемом даже меньше, чем одна капля.  Тест-полоски имеют капиллярную структуру и быстро впитывают кровь. Тест будет готов через 5 секунд. OneTouch Select является одним из лучших глюкометров с множеством функций хранения данных о проведенных тестах и вычислением усредненных результатов за несколько дней. Глюкометр имеет большой экран с крупными цифрами. Глюкометр Ван Тач Селект считается одним из лучших аппаратов для пожилых людей. Его разработкой занималась компания из США Johnson & Johnson. Производитель предоставляет бессрочную гарантию на свой товар.   * Калибровка: по плазме * Измерительный диапазон: 1.1-33.3 ммоль * Температура применения: от 7 до 38 С * Объем пробы: 1.4 мкл * Время теста: 5 секунд * Точность: 95% | Упаковка | 5 |
| 13 | Держатель игл при заборе крови | Держатель - обязательный компонент вакуумной системы, который является фиксирующем звеном между иглой и пробиркой в момент взятия крови. Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью для удобства работы в перчатках. Диаметр 20 мм, высота 48 мм. Имеется центральная резьба для двусторонней иглы. Нестерильный. На упаковке содержится информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; CE-маркировка, знак об одноразовом использовании. Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. | Упаковка | 2000 |
| 14 | Зеркало гинекологическое по Куско прозрачное полимерное с поворотным механизмом, размер М | Зеркало гинекологическое однократного применения Одноразовое стерильное зеркало (тип Куско) размер №2 (М) с рычажным фиксатором используется для проведения гинекологического осмотра. Зеркало предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и других манипуляциях | Штука | 1 |
| 15 | Зеркало носовое с длиной губок 30мм ЗМ-71 упак №1 | Зеркало носовое одноразовое стерильное - предназначено для осмотра пазух носа, при проведении профилактических осмотров и различных лечебных процедур. Зеркало носовое полимерное - изготовлено из белого теплопроводного акрилнитрил - бутадиенстирола (Китай) или непрозрачного полистирола (Россия). Технические характеристики. Изготовлено из теплопроводного, непрозрачного полистирола. Надежный механизм расширения позволяет работать одной рукой и точно регулировать степень расширения крыльев носа при осмотре. Насечки на рукоятках предотвращают риск выскальзывания инструмента из рук врача. | Упаковка | 1 |
| 16 | Зонд желудочный CH16/80см | Зонд питательный широко применяется для энтерального питания и введения лекарственных средств. Зонд используется для проведения лечебных процедур. Описание: Размер (CH/Fr): 16 Цветовой код: прозрачный Наружный диаметр: 5.33 мм Длина: 1200 мм Имеются метки для контроля глубины ввода: 1200 мм (500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм) Зонд питательный имеет один закругленный конец, который обеспечивает атравматичное и безболезненное введение зонда. Боковые отверстия, снижают риск блока дистального конца зонда. Коннектор с колпачком служит дозирующим устройством. Рентгеноконтрастная полоса (РКП), облегчает определения положения катетера в желудочно-кишечном тракте. Зонд питательный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Зонд питательный стерильный. Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО) | Штука | 5 |
| 17 | Игла 0,8х38мм (21Gх1,5) двусторонняя к вакуумным пробиркам шт №1 шт №1 | Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы | Штука | 8000 |
| 18 | Игла инъекционная стерильная 0,3х 13мм , 30 G 1/2 шт № 1 | Производство SFM Hospital Products GmbH, Германия   * Кодировка иглы: 30G; * Длина иглы: 13 мм; * Диаметр 0,3 мм * Цветовая кодировка желтый; * Иглодержатель: Luer / Lock; * Стерильность: стерильно; * Производитель: SFM; * В упаковке: 100 шт.; | Штука | 100 |
| 19 | Игла инъекционная стерильная 0,8x38мм 21Gx1 1/2" шт №1 | Иглы инъекционные медицинские однократного применения используются с системами для переливания растворов, крови и кровезаменителей, а также с инъекционными шприцами. Размер иглы: 0,8\*40мм (21G) Особенности: - Трехгранная лазерная заточка и силиконовое покрытие обеспечивают максимальную безболезненность прокола без дополнительного усилия во время инъекции; - Канюля иглы инъекционной подходит для всех шприцов с типом крепления типа Луер-слип, Луер-лок. - Канюля окрашена в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации и международной цветовой кодировкой; Изделие сделано из медицинской пластмассы и высококачественной нержавеющей стали; Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО); | Штука | 1000 |
| 20 | Индикатор воздушной стерилизации 180/60 упак №1000 | Индикатор стерилизации iPack 4В-180/60 с журналом. Класс 4 (многопеременные индикаторы) по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации — температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки — в камере воздушного стерилизатора и внутри упаковок и стерилизуемых предметов. Контролируемые режимы стерилизации: 180 °С/60 минут. Индикаторы помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий и внутри упаковок. Четкий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании. Индикаторы нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных компонентов. Хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей, сухом, прохладном месте, при относительной влажности воздуха 40–70%. Допускается транспортировка и кратковременное хранение при температуре от -20 до 40 °С. Срок годности: 36 месяцев. Количество в упаковке: 1000 штук. Регистрационное удостоверение № Р3Н 2015/3516 от 06.12.2017 года. ТУ 9398-005-46842767–2014. | Упаковка | 5 |
| 21 | Индикатор паровой стерилизации -132/20-1 упак №1000 | Индикатор стерилизации iPack 4ПД-132/20 без журнала. Класс 4 (многопеременные индикаторы) по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации — температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями, также снаружи в контрольных точках стерилизатора при стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Контролируемые режимы стерилизации: 132 °С/20 минут. Индикаторы помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок, также снаружи в контрольных точках стерилизатора. Четкий цветовой переход от начального красного к конечному черному. Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании. Индикаторы нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Хранить в защищенном от воздействия солнечных лучей, сухом, прохладном месте, при относительной влажности 40-70%. Допускается транспортировка и кратковременное хранение при температуре от −20 °С до + 40 °С. Срок годности: 36 месяцев. Количество в упаковке: 1000 штук. Регистрационное удостоверение № Р3Н 2015/3516 от 06.12.2017 года. ТУ 9398-005-46842767-2014. | Упаковка | 5 |
| 22 | Индикатор химический Азопирам-С для контроля качества предстерилизационной очистки на 200мл рабочего раствора упак №1 | зопирам предназначены для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях. Состав набора:  1. Порошок амидопирина - 10 г;  2. Порошок анилина солянокислого - 0,15 г;  3. Изопропиловый спирт – 100 мл  Срок годности - 24 месяца | Упаковка | 10 |
| 23 | Капрон крученый белый 75см М5 (2) игла колющая 35мм 1/2 упак №20 | Капрон крученый белый 75см М5 (2) игла колющая 35мм 1/2 упак №20 Капрон плетёный нерассасывающийся синтетический плетеный шовный материал. Изготовлен из модифицированного полиамида. Белый, без покрытия. Капроновые нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Надежная вязка узлов, хорошие манипуляционные свойства, надежная фиксация тканей. Нить из капрона не обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Нить подвержена биодеструкции при длительном пребывании в тканях. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: газовый метод -этилен оксидом (ЕО) | Упаковка | 1 |
| 24 | Катетер Нелатона женский CH16/20см упак №1 | Зонд имеет гладкую поверхность и атравматичный закрытый конец с латеральными отверстими, обеспечивающими эффективный дренаж. Дистальный конец катетера закруглен для обеспечения безболезненной постановки. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Размер диаметра с СН16, длина катетера 40±2 см. Цветомаркированный коннектор позволяет определить размер катетера по шкале Шарьера. Зонд упакован в герметичный пакет, который снабжен насечкой, обеспечивающей быстрое вскрытие без использования ножниц. Стерилизован оксидом этилена. | Упаковка | 5 |
| 25 | Лейкопластырь бактериц 6x10см полимерная основа шт №1 | Традиционные бактерицидные лейкопластыри в штучной упаковке, размер 6х10 см. Производится из натуральных компонентов. Трехкомпонентная бактерицидная пропитка: фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый. Традиционная белая основа | Штука | 100 |
| 26 | Мундштук картонный одноразовый без фильтра27\*30 упак №1 | Мундштук картонный одноразовый без фильтра27\*29 упак №1 | Штука | 1 |
| 27 | Нарукавники медицинские одноразовые | Одноразовые нарукавники, изготовленные из полиэтилена, используются сегодня во многих отраслях косметологии, медицины, химической и пищевой промышленности, а также во многих других сферах человеческой деятельности. Особенно востребованы полиэтиленовые одноразовые нарукавники в химических и медицинских лабораториях. Их главным назначением является защита рук и одежды работника от попадания на них химических реактивов или биологических веществ и жидкостей. Поэтому они обладают высокой стойкостью к подобным веществам, в частности, к спиртам, кислотам, растворителям, пищевым продуктам, а также отличаются высокой степенью механической прочности. Для удобства их использования одноразовые нарукавники с обеих сторон оснащены резинками, прочно фиксирующими их на руках. Размер: 22х40 Плотность: 2.8 г (шт) Цвет: голубой Срок годности: 6 лет | Пара (2 шт.) | 50 |
| 28 | Пакет для медотходов класс Б желтый 300x330см | Пакет для медотходов класс Б желтый 300x330смНазначение: сбор сухих, неострых медицинских отходов: сбор чрезвычайно опасных отходов, предметы и материалы, контактирующие с источниками особо опасных инфекций,  сбор отходов из микологических и фтизиатрических больниц в местах их образования согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам Характеристики: Материал – полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Пакеты должны быть уложены в пачку не более 100 шт. Цвет желтый. | Упаковка | 500 |
| 29 | Пакет для медотходов класс Б желтый 500x600см | Пакет для медотходов класс Б желтый 500x600см Назначение: сбор сухих, неострых медицинских отходов: сбор чрезвычайно опасных отходов, предметы и материалы, контактирующие с источниками особо опасных инфекций,  сбор отходов из микологических и фтизиатрических больниц в местах их образования согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам Характеристики: Материал – полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Пакеты должны быть уложены в пачку не более 100 шт. Цвет же лтый | Упаковка | 5000 |
| 30 | Пакет для медотходов класс Б желтый 700x800см | Пакет для медотходов класс Б желтый 700x800см Назначение: сбор сухих, неострых медицинских отходов: сбор чрезвычайно опасных отходов, предметы и материалы, контактирующие с источниками особо опасных инфекций,  сбор отходов из микологических и фтизиатрических больниц в местах их образования согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам Характеристики: Материал – полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Пакеты должны быть уложены в пачку не более 100 шт. Цвет желтый | Штука | 3000 |
| 31 | Пакет для медотходов класс В красный 800x900см | Пакет для медотходов класс В красный 800x900см Назначение: сбор сухих, неострых медицинских отходов: сбор чрезвычайно опасных отходов, предметы и материалы, контактирующие с источниками особо опасных инфекций,  сбор отходов из микологических и фтизиатрических больниц в местах их образования согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам Характеристики: Материал – полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Пакеты должны быть уложены в пачку не более 100 шт. Цвет красный | Упаковка | 1000 |
| 32 | Пакет для стерилизации 230x280мм крафт-бумага упак №100 | Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для стерилизации инструментов и материалов. Применимы для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации, легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов. Сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом. Характеристики продукта:• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-1, EN 868;• на внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса паровой и воздушной стерилизации, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных;• не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания;• широкий диапазон типоразмеров;• срок сохранения стерильности – 36 до месяцев;• гарантийный срок годности – 5 лет. ТУ 9398-020-11764404-2004Регистрационные удостоверения № РЗН 2013/18 от 09.12.2019Сертификат соответствия РОСС RU. АМ05. Н01077 от 21.05.2019Вид упаковки для стерилизации: пакет. Материал: крафт-бумага. Длина пакета: 280 мм. Длина рулона: 1 м. Ширина: 230 мм. Самоклеящийся: да. Метод стерилизации: воздушный, паровой, пароформальдегидный, радиационый, этиленоксидный. Срок сохранения стерильности: до 3 лет. Количество в комплекте: 100 шт. | Упаковка | 1 |
| 33 | Пакет для стерилизации самоклеящийся 300x450мм крафт-бумага упак №100 | Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации «СтериТ» легко проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.  соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868;   * на внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных; * не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания; * широкий диапазон типоразмеров; * срок сохранения стерильности – до 36 месяцев. * гарантийный срок годности – 5 лет. * 300 х 450 мм * 100 шт | Упаковка | 1 |
| 34 | Перчатки смотровые нестерильные р M латекс пара №1 | Перчатки диагностические, смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, из натурального латекса; наружная поверхность гладкая; универсальной формы (без разделения на правую и левую руки); манжета с валиком; светлый натуральный. Соответствует стандартам качества ASTM D3578-05. Тест на герметичность - коэффициент AQL не менее 1,5. Длина 240 мм, толщина 0,12-0,16 мм. Область применения: Предназначены для повседневного использования во время обычных обследования и диагностики в различных областях. Материал: латекс натуральный каучуковый Покрытие: неопудренные Стерильность: нестерильные Цвет: светлый натуральный Форма перчатки: плоская, одинаковая для правой и левой руки, манжета плотно прилегает Длина манжеты: 240 мм Ширина ладони: S 80-89 мм, M 90-99 мм, L 100-109 мм Толщина: на пальцах – 0,15 мм, на ладони – 0,12 мм, манжета – 0,08 мм. Размеры: XS ,S, M, L, XL Усилие при разрыве:  мин. 18 мПа Относительное удлинение (%):  мин. 650 % | Пара (2 шт.) | 10000 |
| 35 | Перчатки смотровые нестерильные р S латекс пара 1 | Перчатки диагностические, смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, из натурального латекса; наружная поверхность микротекстурированная; универсальной формы (без разделения на правую и левую руки); манжета с валиком; светлый натуральный. Соответствует стандартам качества ASTM D3578-05. Тест на герметичность - коэффициент AQL не менее 1,5. Длина 240 мм, толщина 0,12-0,16 мм. Область применения: Предназначены для повседневного использования во время обычных обследования и диагностики в различных областях. Материал: латекс натуральный каучуковый Покрытие: неопудренные Стерильность: нестерильные Цвет: светлый натуральный Форма перчатки: плоская, одинаковая для правой и левой руки, манжета плотно прилегает Длина манжеты: 240 мм Ширина ладони: S 80-89 мм, M 90-99 мм, L 100-109 мм Толщина: на пальцах – 0,15 мм, на ладони – 0,12 мм, манжета – 0,08 мм. Размеры: XS ,S, M, L, XL Прочность при растяжении:  мин. 18 МПа Относительное удлинение (%):  мин. 650 % Модуль (500%): макс 5,5 Мпа | Пара (2 шт.) | 10000 |
| 36 | Перчатки смотровые стерильные неопудр р M латекс пара №1 | **Перчатки стерильные смотровые** - используются для малых операций, медицинских процедур и лабораторных исследований, требующих стерильного исполнения. Внутри транспортных коробок дополнительные ребра жёсткости из картона, что делает коробки более устойчивыми к деформациям. Каждая пара перчаток упакована в бумажный конверт. Фасовка по 240 / 420 пар в двойной индивидуальной упаковке (внутренней и внешней) в транспортной коробке. Конверты 15\*16 см. Манжеты перчаток вывернуты на изнанку.  **Технические характеристики:** Толщина манжеты (25 мм от валика)- 0,12 мм, толщина ладони (центр)- 0,16 мм, Толщина пальца (13 мм от кончика)- 0,20 мм. **Цвет:** белый. Герметичность: AQL 1.5. Количество пудры: макс. 10 мг/дм кв. Содержание протеинов: макс. 200 мг/дм кв. **Размеры:** 5).  **Длина:** 240+/-10 мм. Стерилизация : Этилен оксид (EO)  Толщина cредний палец:  (15 мм с верхнего кончика) 0,14 мм; Толщина на ладони (центр ладони): 0,12 мм; Одинаковые для левой и правой руки (неанатомической формы); прямые пальцы; манжета с валиком. Стерилизация: газовая. | Пара (2 шт.) | 3000 |
| 37 | Перчатки хирургические стерильные неопудр прочные р 9 латекс пара №1 | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание: -Размер: 9.0; -Ширина перчатки (мм): 114±6; -Длина перчатки (мм), не менее: 280; -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; | Пара (2 шт.) | 100 |
| 38 | Перчатки хирургические стерильные неопудр р 7 латекс пара №1 | Перчатки медицинские стерильные латексные одноразовые хирургические предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Описание:-Размер: 7.0; -Ширина перчатки (мм): 89±5; -Длина перчатки (мм), не менее: 270; -Вес:16.5-19.0 г/пара; -Пудра: неопудренные; -Материал: натуральный высококачественный латекс; -Цвет: молочный; -Перчатки текстурированы, что обеспечивает надежный захват инструмента; -Манжета закатана в валик; -Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку; -Изогнутые пальцы; -Метод стерилизации: оксид этилена; -Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку. -Условия хранения: Перчатки хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 85%; | Пара (2 шт.) | 100 |
| 39 | Пинцет медицинский одноразовый стерильный 250мм упак №1 | **Пинцет медицинский одноразовый стерильный** - предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время лечебных процедур, профилактических осмотров.  Длина 250 мм | Штука | 100 |
| 40 | Повязка гелевая противоожоговая Повязка гелевая противоожоговая 10\*10 упак №1 | повязка гелевая, предназначенная для залечивания солнечных, термических, химических ожогов II—III степени. 10\*10 | Упаковка | 10 |
| 41 | Жгут венозный | Жгут кровоостанавливающий резиновый Жгут предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, при синдроме сдавливания - в качестве защитных жгутов, при отеке легких - в качестве турникетных жгутов | Штук | 50 |
| 42 | Лейкопластырь на тканевой основе 2\*500 | Лейкопластырь представляет собой основу из  хлопчатобумажного материала, покрытый с одной стороны тонким липким слоем пластырной массы на основе каучука. Гипоаллергенный, нестерильный пластырь, для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах, для фиксации вспомогательных медицинских устройств (катетеры, зонды) на теле пациента, с нанесением синтетического каучукового  клея.  Содержания клеевой массы в бинте: 40-50 г/м². Надежно фиксируется, не оставляет следов на коже после удаления.  позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации. Срок годности: не менее  5 лет. | Упаковка | 1 |
| 43 | Лейкопластырь на тканевой основе 3\*500 | Лейкопластырь представляет собой основу из  хлопчатобумажного материала, покрытый с одной стороны тонким липким слоем пластырной массы на основе каучука. Гипоаллергенный, нестерильный пластырь, для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах, для фиксации вспомогательных медицинских устройств (катетеры, зонды) на теле пациента, с нанесением синтетического каучукового  клея.  Содержания клеевой массы в бинте: 40-50 г/м². Надежно фиксируется, не оставляет следов на коже после удаления.  позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации. | Упаковка | 50 |
| 44 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9\*7,2 | **Лейкопластырь бактерицидный** 1,9\*7,2 на полимерной основе, также называемый пластырем первой помощи, используется для быстрой обработки мелких ран, порезов и царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Пластырь на нетканой основе рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс радиационной терапии. | Упаковка | 200 |
| 45 | Катетер внутривенный G-22 | Катетер внутривенный с дополнительным портом и крыльями для периферических вен. Размер катетера 22G, наружный диаметр катетера не менее 0,9 мм  длина 25 мм. Скорость потока мл/мин 36. Цветовой код голубой. Пункционная игла изготовлена из высококачественной хирургической стали; тройная заточка иглы; встроенный упорный держатель; гладкая, эластичная поверхность катетера, прилегание кончика катетера к пункционной игле;  две встроенные рентгенконтрастные полосы; соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют слегка шероховатую поверхность; интегрированный инъекционный порт «Луер»; гидрофобная заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка - для быстрого закрытия катетера. Используемые материалы: PTEF(политетрафторэтилен)/FEP(фторированный этилен-пропилен)/PU FLEX (полиуретановое покрытие), Polypropylene  (полипропилен), РОМ (полиоксиметилен). Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью биотолерантности,  стерилизован окисью этилена, апирогенно, нетоксично. Индивидуальная упаковка. | Упаковка | 10 |
| 46 | Катетер внутривенный G-20 | Катетер внутривенный с дополнительным портом и крыльями для периферических вен. Размер катетера 20G, наружный диаметр катетера не менее 1,1 мм  длина 32 мм. Скорость потока мл/мин 65. Цветовой код розовый. Пункционная игла изготовлена из высококачественной хирургической стали; тройная заточка иглы; встроенный упорный держатель; гладкая, эластичная поверхность катетера, прилегание кончика катетера к пункционной игле;  две встроенные рентгенконтрастные полосы; соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют слегка шероховатую поверхность; интегрированный инъекционный порт «Луер»; гидрофобная заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка - для быстрого закрытия катетера. Используемые материалы: PTEF(политетрафторэтилен)/FEP(фторированный этилен-пропилен)/PU FLEX (полиуретановое покрытие), Polypropylene  (полипропилен), РОМ (полиоксиметилен). Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью биотолерантности,  стерилизован окисью этилена, апирогенно, нетоксично. Индивидуальная упаковка. | Упаковка | 10 |
| 47 | Рулон для стерилизации комбиниров. 200\*400 | Предложение бумажно-пленочной упаковки со складкой для стерилизации водяным паром (STEAM), оксидом этилена (EO) и формальдегидом (FORM). Материалы высокого качества и валидированный производственный процесс обеспечивают отличный эффект “peel” – асептического вскрытия упаковок. Это сводит к минимуму риск заражения стерильного изделия частичками целлюлозы, которые могут образоваться во время вскрытия бумажных упаковок. Изделия со складкой используются для упаковки объемных предметов или предметов с нестандартными размерами. Химические индикаторы процесса стерилизации напечатаны на бумаге в области сварочного шва со стороны пленки вне области загрузки пакета. Изделия соответствуют требованиям норм EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 11140-1.   * 200 х 400 х 50 мм * 100 шт | Рулон | 2 |
| 48 | Салфетка медицинская нестерильная 40x40см упак №100 | Салфетки спиртовые для инъекций 60х100 мм: салфетка для инъекций из бумажного текстиле-подобного материала стерильная «М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт). | Упаковка | 1 |
| 49 | Салфетка спиртовая для инъекций 60x100мм упак №1 | Салфетки спиртовые для инъекций 60х100 мм: салфетка для инъекций из бумажного текстиле-подобного материала стерильная «М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт). | Штука | 1000 |
| 50 | Салфетка стерильная 2-слойная 16x14см упак №10 | Стерильные салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Показания к применению: для общей обработки ран; для тампонады ран, в качестве компресса на рану в амбулатории и стационаре. Материал: марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ. Стерилизация осуществляется радиационным методом по ГОСТ ISO  11137 – 2, дозой от 15 кГр до 50 кГр. Капиллярность, см/ч, должна быть не менее 5,5. Смачиваемость, сек, не более 10. Края салфеток загнуты вовнутрь, чтобы исключить возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.   Салфетки не содержат загрязненных участков, посторонних включений и других внешних дефектов. Упаковка выполнена из полимерных материалов, герметична. Срок годности салфеток не менее 5 лет с даты их стерилизации. Упаковываются в количестве не менее 5 штук  в упаковку. Размер салфетки в развернутом  виде  Длина, см    Ширина, см 16    14 ± 1,0 | Упаковка | 50 |
| 51 | Салфетка стерильная 2-слойная 45x29см упак №5 | Стерильные салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Показания к применению: для общей обработки ран; для тампонады ран, в качестве компресса на рану в амбулатории и стационаре. Материал: марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ. Стерилизация осуществляется радиационным методом по ГОСТ ISO  11137 – 2, дозой от 15 кГр до 50 кГр. Капиллярность, см/ч, должна быть не менее 5,5. Смачиваемость, сек, не более 10. Края салфеток загнуты вовнутрь, чтобы исключить возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.   Салфетки не содержат загрязненных участков, посторонних включений и других внешних дефектов. Упаковка выполнена из полимерных материалов, герметична. Срок годности салфеток не менее 5 лет с даты их стерилизации. Упаковываются в количестве не менее 5 штук  в упаковку. Размер салфетки в развернутом  виде  Длина, см    Ширина, см 45,0 ± 1,5    29,0 ± 1,0 Размер салфетки в сложенном  виде  Длина, см    Ширина, см 11,5 ± 0,5    6,0 ± 0,5 | Штука | 50 |
| 52 | Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами №1 | Система инфузионная с пластиковым шипом, встроенным воздушным фильтром, магистральной трубкой, роликовым зажимом, инъекционным узлом, иглой с трехгранной заточкой и силиконовым покрытием; Особенности данной системы: - Система предназначена для растворов в полимерных пакетах и емкостях; - Внутривенная игла 21G x 1 1/2 (0,8x40 мм). Длина иглы 40 мм, допустимая погрешность: +/- 2,5 мм; - Стерилизация оксидом этилена; - Устройство стерильно внутри, нетоксично и апирогенно; - Коэффициент фильтрации воздушного фильтра > 90%. Фильтр удерживает частицы размером >0,5 мкм; - Прозрачность магистрали позволяет контролировать качество и состояние вводимого раствора. Длина магистральной трубки не более 1500 мм; - Шип (прокалывающее устройство) с 3-мя отверстиями, изготовлен по технологии «острие типа карандаш»; - Наличие инъекционного узла, обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций; - Стерилизация оксидом этилена (ЕО); Гарантийный срок хранения системы инфузионной – 5 лет с даты изготовления. | Упаковка | 6000 |
| 53 | Скальпель одноразовый №10 | Лезвие хирургическое стерильное  предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. Лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерильно, предназначено для одноразового использования. Лезвие №10 соответствует ручке №3. Лезвие стерилизовано радиационным методом, срок годности не менее 5 лет, количество в упаковке/коробке не менее – 100/5000 шт.Длина лезвия не менее 43 мм, ширина не менее 8мм, ширина режущей кромки не более 3 мкм, угол заточки от 18 до 22,  лезвие имеет двухстороннюю заточку, острота режущей кромки стабильна по всей длине. Твердость углеродистой стали: по Роквеллу: 50-65 HRC по Викерсу: от 539 до 951 HV | Упаковка | 300 |
| 54 | Стилет для эндотрахеальных трубок №1 | **Стилет интубационный одноразовый**предназначен для облегчения постановки интубационных трубок. Используется при реанимационных или анестезиологических манипуляций, для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при интубациях. Стилет для эндотрахеальных трубок изготовлен из безопасного алюминия и покрытого медицинским ПВХ. | Упаковка | 1 |
| 55 | Тест-полоски на глюкозу Акку-Чек АКТИВ №50 | Тест-полоски применяются для определения количественного уровня глюкозы в крови при использовании глюкометра Accu-Chek Active или без него, визуально. Соответствуют стандарту точности ISO 15197:2013. Погрешность не более 0,3%.упаковка 50 шт | Упаковка | 1 |
| 56 | Воздуховод Гведела №0 | Орофарингеальный воздуховод типа Гведела №0 (арт. 200103) Размер 0 длина 50 мм, Цветоиндикация размера — **синий**. Атравматичные скруглённые края. Для одноразового использования. Стерильный. | Набор | 3 |
| 57 | Викрил 75см М2 (3/0) игла колющая 25мм 1/2 упак №25 | вляется синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал ВИКРИЛ ПЛЮС покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал ВИКРИЛ ПЛЮС содержит Иргакэр MP (Триклозан), антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м. Шовный материал ВИКРИЛ ПЛЮС окрашивают путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (номер цветового кода – 60725) в процессе полимеризации. Также производится неокрашенный шовный материл. Викрил 75см М2 (3/0) игла колющая 25мм 1/2 упак №25 | Упаковка | 1 |
| 58 | Шпатель деревянный одноразовый стерильный упак №100 | Шпатель мед. деревянный шлифованный стерильный 150х18х1,8 мм. Предназначен для осмотра полости рта при оторинологическом обследовании. | Шт | 200 |
| 59 | Шприц 3-комп 2мл с иглой 0,7x38мм упак №1 | Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Описание: Конструкция: 3-х детальный (трёхкомпонентный) шприц. Игла надета на шприц (игла имеет трехгранную лазерную заточку острия). Материал изготовления: Полипропилен. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Объем: 2 куб.см (мл); Игла: 23Gх1¼ (0,6 х 30 мм), цвет канюли: голубой; Тип наконечника: Луер-слип; Цена деления: 0,1 мл; Цвет шкалы: черная; Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена). Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картон. Срок годности: 5 лет. | Штука | 5000 |
| 60 | Шприц 3-комп 10мл с иглой 0,8x38мм упак №1 | Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Описание: Конструкция: 3-х детальный (трёхкомпонентный) шприц. Игла надета на шприц (игла имеет трехгранную лазерную заточку острия). Материал изготовления: Полипропилен. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Объем: 10 куб.см (мл); Игла: 21Gх1½ (0,8 х 40мм), цвет канюли: зеленый; Тип наконечника: Луер-слип; Цена деления: 0,5 мл; Цвет шкалы: черная; Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена). Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картон. Срок годности: 5 лет. | Упаковка | 5000 |
| 61 | Шприц 3-комп 1мл с иглой 0,3x8мм упак №1 | Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Описание: Конструкция: 3-х детальный (трёхкомпонентный) шприц. Игла надета на шприц (игла имеет трехгранную лазерную заточку острия). Материал изготовления: Полипропилен. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Объем: 20 куб.см (мл); Игла: 21Gх1 ½ (0,8 х 40 мм), цвет канюли: зеленый. Тип наконечника: Луер-слип; Цена деления: 1 мл; Цвет шкалы: черная; Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена). Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картон. Срок годности: 5 лет. | Упаковка | 100 |
| 62 | Шприц 3-комп 5мл с иглой 0,7x38мм упак №1 | Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Описание: Конструкция: 3-х детальный (трёхкомпонентный) шприц. Игла надета на шприц (игла имеет трехгранную лазерную заточку острия). Материал изготовления: Полипропилен. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Объем: 5 куб.см (мл); Игла: 22Gх1 ½ (0,7 х 40 мм), цвет канюли: черный Тип наконечника: Луер-слип; Цена деления: 0,2 мл; Цвет шкалы: черная; Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена). Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картон. Срок годности: 5 лет. | Упаковка | 13500 |
| 63 | Электроды для ЭКГ одноразовые для холтера 43х45 мм, пена, твердый гель. №1 | Электроды для ЭКГ однораз. твердогел. 43x45мм №50, 50 шт/уп вес брутто: . вес нетто товара: . Основа: пена. Функциональное назначение: для долговременного мониторинга. Штук в упаковке: 50. Возрастное назначение: взрослые. Рентгенопрозрачный (предназначен для МРТ): Да. Тип геля: твердый. Вид электрода: одноразовый. Размер электрода, мм: 43x45 | Штука | 100 |
| 64 | Пакет класс "В" (красный) размер 800х900 № 1 | Назначение: сбор сухих, неострых медицинских отходов: сбор чрезвычайно опасных отходов, предметы и материалы, контактирующие с источниками особо опасных инфекций,  сбор отходов из микологических и фтизиатрических больниц в местах их образования согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам Характеристики: Материал – полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Пакеты должны быть уложены в пачку не более 100 шт. Цвет красный. Выдерживает нагрузку до 15 кг. Объем не мене 70 л. | Штука | 100 |
| 65 | Емкость контейнер для сбора острого инструментария класс "Б", емкость 0,5 л. | Халат нестерильный хирургический 140 см, пл. 25г/м2, материал - спанбонд, 2 завязки на воротнике, 2 завязки на талии, р/манжета - 5 шт. в упаковке. | Штука | 100 |
| 66 | Простынь рулон 70\*80№250 | Изготовленн из комбинированного материала:  3 слоя (слои неотделимы друг от друга)  1 Нетканый полипропиленовый материал спанбонд. Гидрофобный, воздухо-, паро-, влагопроницаемый, биологически инертный, с низким ворсоотделением. 2 Нетканый полипропиленовый материал мелтблаун. Гидрофобный, биологически инертный. По отношению к спанбонду обладает более высокой фильтрующей способностью и более низкими воздухопроницаемостью и прочностью. 3 Нетканый полипропиленовый материал спанбонд. Гидрофобный, воздухо-, паро-, влагопроницаемый, биологически инертный, с низким ворсоотделением. | шт | 20 |
| 67 | Вата не стер.250,0 | Вата нестерильная хлопковая; массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков – [2,2%]; засоренность  - [0,19%]\*; массовая доля коротких волокон [менее 5 мм]\* и хлопковой пыли – [не более 0,09%]\*; поглотительная способность – [22г]\*;   капиллярность – [77 мм]\*;   степень белизны – [73%]\*; без запаха. Хорошо прочесана, сохраняет связь между волокнами и легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины. Индивидуальная упаковка. | шт | 200 |
| 68 | Шприц 20,0 | Шприц предназначен для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции. Описание: Конструкция: 3-х детальный (трёхкомпонентный) шприц. Игла надета на шприц (игла имеет трехгранную лазерную заточку острия). Материал изготовления: Полипропилен. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Объем: 1 куб.см (мл); Игла: 27Gx1/2 (0.40x13 мм), цвет канюли: серый; Тип наконечника: Луер-слип; Шкала: туберкулиновая; Цена деления: 0,025 мл; Цвет шкалы: черная; Шприцы апирогенны и нетоксичны. Стерилизация: газовый (оксид этилена). Индивидуальная упаковка: блистер. Групповая упаковка: картон. Срок годности: 5 лет. | шт | 500 |
| 69 | Презервативы для УЗИ | Область применения: Ультразвуковое обследование в гинекологии и проктологии Материал: натуральный латекс Длина: 190-200 мм Толщина: 0,05-0,09мм Нормативный документ: ТУ 9398-00149498-2006 Упаковка: 1 штука в индивидуальной упаковке,100 штук в коробке, 30 коробок в гофроящике Описание: Презервативы для УЗИ – это безопасность и комфорт при ректо-вагинальном и ультразвуковом исследовании! Важно знать, что презервативы для УЗИ отличаются от традиционных и имеют особенности. Специальные презервативы для УЗИ изготавливают из особо прочного и гипоаллергенного латекса, они нестерильны, так как их применение одноразовое. Размер и форма женских презервативов для УЗИ специально разработаны для проведения ультразвуковой диагностики, поскольку их степень прозрачности, гладкость, отсутствие смазки точно отвечают требованиям аппарата для диагностики. Это обеспечивает исключительное плотное прилегание презерватива к датчику аппарата УЗИ и, соответственно, более точный результат исследования! | шт | 2000 |
| 70 | Маска мед. 3-х слойная | Маска медицинская на резинке трехслойная нестерильная (голубая) Назначение: Защита от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, препятствует попаданию бактерий, вирусов и загрязняющих веществ в дыхательные пути человека. Рекомендовано использование в периоды опасных эпидемических ситуаций для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Описание: Маски изготовлены из высококачественного, экологически чистого, нетканого материала типа спанбонд 20 гр/м2 обладающего антибактериальными свойствами (верхний и нижний слой) и мелтблаун с высокой фильтрационной способностью (средний слой выполняющий роль фильтра). Коэффициент бактериальной фильтрации 99%. Маска имеет гибкую вставку (она позволяет изогнуть медицинскую маску в соответствии с особенностями формы носа для плотного прилегания края медицинской маски к лицу), вставка запаяна в пластиковую полоску, что предотвращает её кручение и излом. Крепление маски, осуществляется при помощи резинок (заушных петель). | шт | 10000 |
| 71 | Халат однор. мед.размер 52-54 | Халат нестерильный хирургический 140 см, пл. 25г/м2, материал - спанбонд, 2 завязки на воротнике, 2 завязки на талии, р/манжета - 5 шт. в упаковке. | шт | 100 |
| 72 | Фартук однор. | Одноразовые фартуки, освобождающие работников от необходимости осуществлять постоянную стирку, сушку и глажку спецодежды, являются современными одноразовыми расходными материалами и средствами защиты. Обеспечивают защиту персонала от инфекций, которые передаются через кровь и другие биологические материалы во время проведения перевязок и операций, связанных с большой кровопотерей. Помимо этого, одноразовые фартуки используются во время проведения разнообразных процедур в лечебно-профилактических, оздоровительных, косметологических учреждениях, салонах красоты, а также лабораторных исследований. Широкое применение объясняется тем, что они являются надежным средством защиты не только от крови, но и от щелочи, кислоты и др. жидкостей. Размер: 81х125 см Цвет: белый | шт | 500 |
| 73 | Шапочка мед.шарлотка | Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: Шапочка "Шарлотта" Шапочка имеет хорошую воздухопроницаемость, отличные пылезащитные свойства, обладает антибактериальной пропиткой, антистатична, не вызывает аллергию. Медицинская шапочка одноразовая тип "Шарлотта" - применяется аналогично шапочке-берету, но имеет особенность упаковки, так как она изготовлена швейным автоматом в виде гофрированной полоски, поэтому сложена в упаковке зигзагообразно, за счет чего имеет большую вместимость при расправлении и одевании на голову, что удобно для сотрудников имеющих длинные волосы. Обладает хорошими воздухопропускными свойствами, позволяет коже головы дышать.  Защипы по краям создают объем. Транспортируются в виде плотно сложенной гармошки, что позволяет экономить полезный объем. Материал изготовления: спанбонд Цвет: белый Плотность: 10 г/м2 Размер: 21" | шт | 500 |
| 74 | Зонд урогенитальный Цитощетка тип Д | Одноразовый зонд, обеспечивает полноценное взятие клеточного и биологического материала из цервикального канала и поверхности шейки матки для приготовления мазка-отпечатка, бактериологических и цитологических исследований и на хламидии. Инструмент состоит из ручки и рабочей части, используемой для сбора клеток, рабочая часть цитощетки в виде конической щетки со спиральным расположением инертных щетинок, изготавливается из стальной проволоки и нейлоновой нити. Модификация Д-2- без покрытия. Длина зонда 200мм:  рабочей части 20мм и ручки 180мм. Инструмент предназначен только для однократного применения. Упаковка обеспечивает быстрое вскрытие без использования ножниц, стерилизация газовая. Срок годности – не менее 5 лет. | шт | 5000 |
| 75 | Салфетка стерильная 70\*200 | **Простынь медицинская** изготавливается из высококачественного нетканого материала: однослойного Спанбонда  стерильная размер 70\*200 | шт | 5 |

И.о. главного врача ЧУЗ «Поликлиника

«РЖД-Медицина» пгт. Чернышевск Е.В. Говорова

Приложение № 3

к котировочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)  Дата, исх. номер | **И.о. главного врача**  **ЧУЗ « Поликлиника «РЖД-Медицина»**  **пгт. Чернышевск»**  **Е.В. Говорова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма котировочной заявки на участие в запросе котировок |
|  |  |

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**на поставку медицинского расходного материала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование организации, организационно-правовая форма (для юр. лиц)**  **Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физ. лиц)** |  |
| 2 | **Место нахождения (для юр. лиц)**  **и место жительства (для физ. лиц)**  **Почтовый адрес (для юр. лиц)** |  |
| 3 | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** |  |
| 4 | **Банковские реквизиты** |  |
| 5 | **Контактное лицо участника закупки** |  |
| 6 | **Адрес электронной почты** |  |
| 7 | **Телефон/факс** |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Договора, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации-участника размещения заказа) (далее – участник размещения заказа), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и в случае победы исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что:

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного Договора между нами;

- в случае признания котировочной заявки победившей в запросе котировок, обязуюсь заключить Договор с ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Чернвшеск» на поставку медицинского расходного материала;

- поставка медицинского расходного материала, цена, с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, составляет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_ копеек / НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании.

Наименование и стоимость поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость за единицу (руб.)** | **Общая сумма (руб.)** |
| 1. | **УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!** |  |  |  |  |

Стоимость товара указывается с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей.

***Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения***

Настоящим подтверждаю, что участник размещения заказа ознакомился с условиями котировочной документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник размещения заказа, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных участником размещения заказа, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной участником размещения заказа заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике размещения заказа;

- запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

В случае признания участника размещения заказа победителем, участник размещения заказа обязуется:

1. Подписать Договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии с требованиями Договора.
3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной документации.

Настоящим подтверждаю, что:

1) участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. участник

8) закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**9) Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на поставляемый товар.**

**10) По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».**

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов **(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки)**:

1. опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на \_\_\_\_ листах;
2. **копии** **регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый товар** на \_\_\_\_ листах;

Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в Котировочной заявке, требованиям Котировочной документации - копии лицензий с перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию), сертификаты соответствия или иные разрешения предусмотренные законодательством РФ.

При подаче заявки на участие в закупке на поставку медицинского оборудования – копия лицензии поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной документации - копии лицензий с перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию), в том числе лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), лицензий на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники) или копию договора с организацией, у которой имеются лицензии, с приложением заверенной копии лицензии организации, сертификаты соответствия, иные разрешения предусмотренные законодательством РФ или копию договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), с приложением заверенной копии лицензии организации.

1. копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, Свидетельство ИНН, Свидетельство ОГРН, Копия документа о назначении руководителя (протокол (решение) о назначении руководителя, копия протокола о создании общества, копия Положения о филиале (при наличии), для физического лица: копия паспорта, ИНН) на \_\_\_\_ листах;
2. письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на \_\_\_\_ листах;
3. полученная не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на \_\_\_\_ листах;
4. копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения извещения о проведении запроса котировок; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо лист записи о регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.), копия свидетельства о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, оригинал выписки из ЕГРИП нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП выписка с электронно-цифровой подписью (в электронной форме на диске CD-R или ином неперезаписываемом носителе и приобщения ее к пакету документов) выданная не ранее, чем за 30 дней до даты начала подачи Котировочных заявок на \_\_\_\_ листах;
5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_ листах;
6. копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на \_\_\_\_ листах.

**\* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.**

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

Уполномоченным представителям Покупателя настоящим предоставляются полномочия наводить справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, информацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, физическое лицо или иное лицо, действующее на основании доверенности |  | Фамилия Имя Отчество  (Ф.И.О) | | |
|  |  |  |  |  |
| М.П. |  | Дата |  | Подпись |

**ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**

**ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!**

**Указание торгового наименования, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Россия, Китай, США и прочие) предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!!**

Приложение № 4

к котировочной документации

**Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок**

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Чернышевск»

673460 Забайкальский край пгт. Чернышевск ул. Калинина д. 32 корпус1

Заявка поступила:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут

(время местное)

*Заполняется ответственным*

*за прием Котировочной заявки*

**Заявка на участие в запросе котировок**

**на поставку медицинского расходного материала**

**Извещение № 23121103001 от 26.01.2023 года**

**Полное наименование участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФИО руководителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к котировочной документации

Договор №

поставки расходных медицинских материалов

пгт. Чернышевск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» поселка городского типа Чернышевск»**, именуемое далее «Покупатель», в лице  **И.о. главного врача Говоровой Елены Владимировны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Дмитриева Сергей Федоровича действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный настоящим Договором срок медицинские расходные материалы *(далее – Товар)* *в соответствии со Спецификацией (Приложение №1)*, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия, установленного Разделом 13 настоящего Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством Автоматизированной системе заказов «Электронный ордер».

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

На склад Покупателя, расположенный по адресу: 673460 Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. Калинина д. 32 корпус 1

1.4. Время поставки:

В рабочие дни с 8:00 ч. до 16:30 ч. (с 12:00 ч. до 13:00 мин. перерыв)

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ *или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

* на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. *В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.*

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы (ТОРГ-12);*

*счет – фактуру.*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД).*

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

*номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение \_\_5\_\_\_ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12*/*Универсального передаточного документа (УПД)*.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12*/*Универсальный передаточный документ (УПД)* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора:

- тел.: 8 (30265-2-18-69);

- электронная почта: uzbolnica@yandex.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

*Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2022 (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств*

*по настоящему Договору).*

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщикнарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Прочие условия**

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

*15.7.1 Спецификация (Приложение № 1).*

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:**  **ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Чернышевск»**  Почтовый адрес: 673460, Забайкальский край, Чернышевский район пгт.Чернышевск, ул.Калинина,32, корпус 1  ИНН 7525004625, КПП752501001, ОКПО 01115294  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  в г. Москве  Р/счет 40703810510240006126  К/счет 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва  БИК 044525411  ИНН банка 7702070139  тел.*/*факс 8(30265)2-18-88 |

от Поставщика от Покупателя

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.о. главного врача

Е.В. Говорова

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**Спецификация**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель  /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%.  /НДС не облагает  ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |

Итого по Спецификации - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается

от Поставщика от Покупателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Говорова/

М.П. М.П.